**Приложение 3**

**График проветривания кабинета**

***Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| До начала уроков | 7.45 – 8.00 | сквозное проветривание |
| После 1 урока | 8.40 – 8.50 | проветривание |
| После 2 урока | 9.30 – 9.45 | проветривание |
| После 3 урока | 10.25 – 10.40 | проветривание |
| После 4 урока | 11.20 – 11.35 | проветривание |
| После 5 урока |  12.15 – 12.30 | проветривание |
| После 6 урока |  13.10 – 13.25 | сквозное проветривание |
| Ответственные: заместитель директора Гумбарагене Т.В., классные руководители |

**Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от температуры наружного воздуха**

|  |  |
| --- | --- |
| Наружная температура, °C |  Длительность проветривания помещения, мин. |
| в малые перемены | в большие перемены и между сменами |
| От +10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| От +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| От 0 до -5 | 2-5 | 15-25 |
| От -5 до -10 | 1-3 | 10-15 |
| Ниже -10 | 1-1,5 | 5-10 |

**Ответственные за проветривание в рекреациях**

**Начальная школа**

|  |  |
| --- | --- |
| Этаж | ФИО учителя |
| II  | Черникова Е.Н.Сурова Г.М.Полякова В.С.Литаврина И.Н. |
| III | Коростелева Р.И.Шакирова Г.Ю.Шустова В.В.Таранчева О.В. |

**Основная шк**ола

Юнак С.Н., Володина О.П., Потапова А.Ю., Забабурина Ю.Н., Щербакова Е.Н.

**ПАМЯТКА**

**ПО ПРОВЕТРИВАНИЮ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**

1. Учебные помещения необходимо проветривать во время перемен, согласно действующему расписанию занятий, а рекреационные помещения - во время уроков.

2. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице.

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕТРИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наружная температура, град. С**  | **Длительность проветривания помещения, мин.**  |
| **в малые перемены**  | **в большие перемены**  |
| От +10 до +6  | 4 - 10  | 25 - 35  |
| От +5 до 0  | 3 - 7  | 20 - 30  |
| От 0 до -5  | 2 - 5  | 15 - 25  |
| От -5 до -10  | 1 - 3  | 10 - 15  |
| Ниже -10  | 1 - 1,5  | 5 - 10  |

3. В теплые дни занятия проводить при открытых фрамугах и форточках.

4. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять:

 - в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях, в актовом зале, столовой, в пищеблоке, в рекреациях, в библиотеке, в вестибюле и гардеробе - 18 - 24˚.

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, в учебных мастерских - 17 - 20˚

- в медицинском кабинете, в раздевалках спортивного зала - 20 - 22 ˚.

5. Контроль температурного режима кабинета производить бытовым термометром.

6. Уроки физкультуры необходимо проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно - два окна с подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5 ˚ С и слабом ветре.

7. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводить при открытых 1-3 фрамугах, а сквозное проветривание - во время перемен при отсутствии обучающихся.

8. При достижении в помещении температуры воздуха плюс 14˚ проветривание зала следует прекращать.